**Інформація**

**про результати введення Особливих умов**

**безпечного виконання робіт на підприємствах електроенергетики**

**у період з 14 по 21 березня 2019 року**

Відповідно до Закону України «Про електроенергетику», галузевого нормативного документу «Особливі умови безпечного виконання робіт на підприємствах електроенергетики. Положення», з метою здійснення додаткових організаційних заходів щодо запобігання нещасним випадкам під час виконання робіт і посилення контролю за станом охорони праці, наказом Міненерговугілля від 14.03.2019 № 111 «Про введення Особливих умов безпечного виконання робіт на підприємствах електроенергетики» з 14 по 21 березня 2019 року на підприємствах електроенергетичної галузі вводились Особливі умови безпечного виконання робіт.

Необхідність введення Особливих умов обумовлена початком весняно-літньої ремонтної компанії на обладнанні підприємств електроенергетики.

Узагальнення звітів підприємств, що надійшли до Міністерства, показало, що їх керівниками організовано виконання наказу і вжито додаткових організаційних заходів щодо запобігання нещасним випадкам під час виконання робіт, посилення контролю за дотриманням вимог безпеки на електрообладнанні, видано накази по компаніям. Призначено уповноважених контролюючих представників з числа керівників товариств, працівників служб охорони праці, досвідчених фахівців виробничих служб.

На початку дії Особливих умов проведено селекторні або виробничі наради, під час яких керівників структурних підрозділів зобов’язано вжити додаткових заходів з організації безпечного виконання робіт у цей період. Електротехнічному персоналу підприємств проведено позачергові інструктажі, При цьому, особлива увага зверталась на якість підготовки робочих місць, на ймовірні та наявні ризики та небезпеки, проведення цільових інструктажів й порядку допуску бригад до роботи безпосередньо на робочих місцях.

Роботи в електроустановках виконувались за нарядами-допусками, що узгоджувалися з керівництвом структурних підрозділів. Підготовка робочих місць виконувалась згідно з бланками перемикань або поопераційно із записом до оперативного журналу. Дозволи на підготовку робочих місць і дозволи на допуск видавалися окремо. Особливо небезпечні роботи виконувались під наглядом керівника робіт зі складу посадових осіб структурного підрозділу.

Щоденно служби охорони праці підприємств здійснювали аналіз інформації, що надходила від структурних підрозділів і контролюючих осіб щодо кількості перевірок робочих місць, характеру виявлених порушень та вжитих заходів як до порушників, так і щодо їх усунення.

Аналіз наданої підприємствами електроенергетики інформації за результатами введення Особливих умов свідчить, що загалом у цей період керівниками структурних підрозділів, адміністративно-управлінським персоналом, відповідальними (контролюючими) особами та фахівцями служб охорони праці перевірено майже 16,5 тис. робочих місць.

Кількість робіт, що виконувалась за нарядами допусками становила при цьому понад 13,4 тис.

Під час перевірок виявлено понад 2,2 тис. порушень.

Службами охорони праці видано 367 приписів, призупинено виконання робіт на виконання приписів - 17.

Аналіз виявлених порушень свідчить, що найбільше виявлено таких:

- недоліки при використанні (застосуванні) засобів колективного та індивідуального захисту (732 порушень);

- при виконанні робіт за нарядами-допусками (663 порушень);

- щодо оформлення нарядів-допусків (450 порушень);

- щодо проведення інструктажів (238 порушень);

- щодо забезпечення контролю за виконанням робіт керівником, до пускачем, диспетчером (107 порушень);

- щодо формування виробничих бригад (30 порушень).

Найбільше порушень щодо невикористання або неналежного застосування засобів колективного та індивідуального захисту виявлено під час проведення перевірок контролюючими особами і працівниками СОП ПАТ «ЕК «Одесаобленерго» (139), ПАТ «Запоріжжяобленерго» (126).

Значна кількість порушень виявлена при виконанні робіт за нарядами - допусками АТ «ДТЕК «Дніпровські електромережі» (76), ПрАТ «Закарпаття-обленерго» (61), ПАТ «ЕК «Одесаобленерго» (41) та щодо оформлення нарядів-допусків АТ «ДТЕК «Дніпровські електромережі» (124), ПАТ «Хмельницьк-обленерго» (82), ДП НЕК «Укренерго» (80).

При цьому слід зазначити, що у зазначений період введення Особливих умов найбільше робіт, що виконувались за нарядами-допусками, проводилось у АТ «ДТЕК «Дніпровські електромережі» (983), ДП НЕК «Укренерго» (767), ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (255), ПАТ «ЕК «Одесаобленерго» (621), ПАТ «Хмельницькобленерго» (82), та ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» (813).

Слід звернути увагу, що при значній кількості виявлених порушень службами охорони праці підприємств електроенергетики видано лише 367 приписів. Найбільше приписів видано службами охорони праці АТ «ДТЕК «Дніпровські електромережі» (59), ПАТ «ДТЕК «Дніпроенерго» (45), ПАТ «ЕК «Одесаобленерго» (42).

Аналіз даних щодо вжитих заходів по усуненню порушень свідчить, що основною формою впливу на порушників є призначення позапланових інструктажів (463 особа) та де преміювання (157 осіб), крім того, відсторонено від виконання робіт 33 працівника, оголошено догани 3 працівникам, 12 працівникам призначено позачергову перевірку знань.

Проведенням Особливих умов безпечного виконання робіт на підприємствах електроенергетики у період підготовки до початку весняно-літньої ремонтної компанії забезпечено посилення контролю стану охорони праці, виявлення порушень, недоліків у організації роботи та вжиття заходів щодо їх усунення.

З метою здійснення додаткових організаційних заходів щодо запобігання нещасним випадкам вважаємо за доцільне і надалі вводити Особливі умови безпечного виконання робіт на підприємствах електроенергетики у період підготовки до початку весняно-літньої ремонтної компанії, а також в осінньо-зимовий опалювальний період.

**Начальник Управління охорони праці, О. Усачов**

**промислової безпеки та цивільного захисту**