МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА

ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.12.2018                                             м. Київ                                               № 627

Про затвердження Плану основних

організаційно-технічних заходів

із забезпечення пожежної безпеки у 2019 році

Відповідно до статті 18 Кодексу цивільного захисту України;     підпункту 39 пункту 4 Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 208; з метою забезпечення та підтримання належного стану пожежної безпеки на об’єктах паливно-енергетичного комплексу наказую:

1. Затвердити План основних організаційно-технічних заходів із забезпечення пожежної безпеки у 2019 році (далі – План), що додається.

2. Керівникам державних підприємств, установ, організацій та об’єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міністерство здійснює управління корпоративними правами держави (далі – підприємства ПЕК):

2.1. Розробити та затвердити Плани основних організаційно-технічних заходів із забезпечення пожежної безпеки у 2019 році, відповідно до повноважень та з урахуванням Плану Міненерговугілля;

2.2. Забезпечити своєчасне та у повному обсязі фінансування запланованих організаційно-технічних заходів з пожежної безпеки;

2.3. Контролювати стан дотримання вимог галузевих нормативно-правових документів щодо інформування Міненерговугілля про випадки пожеж на об’єктах підприємств ПЕК;

2.4. Звіт про виконання Плану організаційно-технічних заходів підприємств ПЕК надавати Управлінню охорони праці, промислової безпеки та цивільного захисту за І півріччя — до 08 липня 2019 року та за ІІ півріччя – до 16 грудня 2019 року.

3.  Управлінню охорони праці, промислової безпеки та цивільного захисту (Усачову О.М.) здійснювати моніторинг стану пожежної безпеки на підприємствах ПЕК.

4. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  залишаю за собою.

Міністр                                                                                                    І. Насалик

Наказ Міністерства енергетики та

вугільної промисловості України

11 грудня 2018 року №  627

ПЛАН

основних організаційно-технічних заходів із забезпечення

пожежної безпеки на 2019 рік

| № з/п | Заходи | Відповідальні за виконання | Термін виконання заходів підприємствами ПЕК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Підведення підсумків роботи з пожежної безпеки в паливно-енергетичному комплексі, діяльності Міненерговугілля України та підприємств ПЕК у цій сфері за 2018 рік та розглянути їх на нарадах, засіданнях тощо. Враховувати результати аналізу роботи при підготовці річних планів організаційно-технічних заходів з пожежної безпеки. | Управління охорони праці, промислової безпеки та цивільного захисту (далі –Управління), Державні підприємства, установи, організації та об’єднання, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарські товариства, щодо яких Міністерство здійснює управління корпоративними правами держави (далі – підприємства ПЕК) | Січень – лютий |
| 2. | Розроблення та організація виконання комплексу заходів, з урахуванням результатів аналізу роботи діяльності підприємств ПЕК за минулий період щодо посилення протипожежного захисту об‘єктів (у весняно-літній та осінньо-зимовий період). | Управління, підприємства ПЕК | Квітень – вересень |
| 3. | Перегляд і розроблення нових нормативних документів, законодавчих та нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки, що вдосконалить ефективність заходів з пожежної безпеки, які застосовуються на підприємствах ПЕК та сприятиме підвищенню рівня пожежної безпеки. | Управління | Упродовж року |
| 4. | Організація і проведення галузевих семінарів, семінарів-нарад, круглих столів з питань пожежної безпеки. | Управління, підприємства ПЕК | Упродовж року |
| 5. | Вивчення і поширення позитивного досвіду роботи підприємств ПЕК з пожежної безпеки. | Управління | Упродовж року |
| 6. | Перевірки стану роботи у сфері пожежної безпеки підприємств ПЕК. | Управління | Упродовж року (за вказівкою керівництва) |
| 7. | Забезпечення висвітлення роботи з пожежної безпеки в паливно-енергетичному комплексі, діяльності Міненерговугілля України та підприємств ПЕК на офіційному веб-сайті Міністерства. | Управління | Постійно |
| 8. | Провести комплексні перевірки підрозділів, де у 2018 році збільшилась кількість випадків пожеж і сталися пожежі із значними наслідками та вжити невідкладних заходів щодо усунення недоліків, встановлених під час перевірок. | підприємства ПЕК | Лютий місяць |
| 9. | Забезпечення безумовного виконання заходів, передбачених приписами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, в обсягах і терміни, визначених в них. Моніторинг та аналіз їх результатів. | підприємства ПЕК | Упродовж року |
| 10. | Продовження виконання робіт щодо модернізації наявних систем автоматичного виявлення і гасіння пожеж на об’єктах підприємств ПЕК, установки нових й заміну таких, що відпрацювали свій ресурс. | підприємства ПЕК | Упродовж року |
| 11. | Моніторинг діяльності щодо своєчасного і якісного обслуговування устаткування й обладнання, ефективності їх результатів щодо організації і здійснення профілактичних оглядів і планово-запобіжних ремонтів, своєчасного усунення порушень з метою мінімізації ризиків виникнення пожеж. | підприємства ПЕК | Упродовж року |
| 12. | Здійснення перевірок стану роботи з питань пожежної безпеки у структурних підрозділах підприємств ПЕК. | підприємства ПЕК | Упродовж року (відповідно затвердженого графіку) |
| 13. | Вжиття заходів щодо проведення позапланових оглядів (ревізій) діючих систем блискавкозахисту з метою виявлення елементів пристроїв, що потребують заміни або ремонту; визначення ступеня руйнування елементів корозією тощо. | підприємства ПЕК | І півріччя |
| 14. | Забезпечення виконання робіт з пасивного вогнезахисту кабельних споруд, металоконструкцій, стін, дахів приміщень й будівель об’єктів за допомогою вогнезахисних сумішей та їх відповідного фінансування. | підприємства ПЕК | Упродовж року |
| 15. | Підтримання у належному стані складів вугілля, забезпечення систематичного спостереження та контролю за станом штабелів (зовнішній огляд, контроль за температурою, зрошування, пилопогашення тощо), своєчасним очищенням території майданчика для зберігання твердого палива від рослинного сміття і горючих матеріалів. | підприємства ПЕК | Упродовж року |
| 16. | Вжиття заходів щодо запобігання самозапалюванню породних відвалів; штучної зміни фізико-хімічних властивостей відвальної маси; зменшення повітропроникності відвалів шляхом пошарового складування порід, їх ущільнення, замулювання, покриття (засипання) поверхні відвалів негорючими матеріалами та інше. | підприємства ПЕК | Упродовж року |
| 17. | Розробити Програму поліпшення стану протипожежного захисту поверхневих комплексів та гірничих виробок на 2019 рік. Забезпечити безумовне виконання її заходів, а також встановити моніторинг результатів виконання. | підприємства ПЕК | Упродовж року |
| 18. | Здійснення перевірок протипожежного стану виробничих та складських приміщень, місць зберігання вибухонебезпечних речовин та інших матеріалів, що мають підвищену пожежну небезпеку. | підприємства ПЕК | Упродовж року |
| 19. | Поновлення знаків та надписів безпеки на будівлях, спорудах, у приміщеннях на території об’єктів. Посилення контролю за використанням знаків безпеки при організації робочих місць з виконання вогневих робіт. | підприємства ПЕК | І півріччя |
| 20. | Перевірка актуальності, а у разі необхідності, організація перегляду документації з питань пожежної безпеки (Планів пожежогасіння в частині достатності та ефективності заходів щодо взаємодії підпорядкованого персоналу з підрозділами ДСНС при ліквідації пожеж, загальнооб’єктової інструкції схем евакуації персоналу, розміщення вогнегасників й пожежних щитів та їх належного укомплектування). Забезпечення періодичного випробування системи оповіщення персоналу про пожежу і керування їх евакуацією. | підприємства ПЕК | Упродовж року |
| 21. | Організувати регулярне очищення і вивезення з території філій підприємства, ВРП, підстанцій горючих відходів, сміття і трави. Очистити від горючого сміття кабельні канали ЗРУ і наземні кабельні лотки ВРП, закрити їх негорючими плитами. | підприємства ПЕК | Упродовж року |
| 22. | Продовження роботи з упровадження системи централізованого пожежного спостереження на об’єктах підприємства, виведення сигналів автоматичного протипожежного захисту на пункти зв’язку чергових частин пожежної охорони. | підприємства ПЕК | Упродовж року |
| 23. | Виконання заходів з підвищення рівня пожежної безпеки силових трансформаторів і трансформаторних підстанцій (прибирання трави, сміття, очищення та відновлення ділянок, територій підстанцій та енергетичних об’єктів, забруднених оливою та іншими нафтопродуктами, своєчасна заміна гравійної підсипки, очищення від підтікання та розливу трансформаторного масла) з використанням нових екологічно чистих біотехнологій. | підприємства ПЕК | Упродовж року |
| 24. | Проведення інвентаризації наявних первинних засобів пожежогасіння та протипожежного інвентарю. | підприємства ПЕК | І півріччя |
| 25. | Забезпечення структурних підрозділів підприємств ПЕК сертифікованими засобами пожежогасіння у кількості згідно норм, а також своєчасного технічного обслуговування, заміни несправних первинних засобів пожежогасіння, вогнегасників на транспортних засобах та їхнє утримання відповідно до вимог нормативних та експлуатаційних документів. | підприємства ПЕК | Постійно |
| 26. | Здійснити перевірки протипожежного стану автотранспортних господарств, звернути увагу на їх укомплектованість первинними засобами пожежогасіння. | підприємства ПЕК | І півріччя |
| 27. | Забезпечення страхування об’єктів підвищеної небезпеки підприємств ПЕК відповідно до вимог Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1788. | підприємства ПЕК | Постійно |
| 28. | Організація і проведення: - цехових і станційних спільних тренувань персоналу, добровільної пожежної охорони й підрозділів пожежних частин (загонів), з відпрацюванням тактичних прийомів, практичних навичок визначення методів і засобів гасіння пожеж на обладнанні підприємств з урахуванням специфіки технологічних процесів виробництва із застосуванням первинних засобів пожежогасіння і засобів індивідуального захисту персоналу; - протипожежних тренувань із обов’язковим залученням адміністративно-технічних працівників та працівників невиробничих структурних підрозділів. Розробка сценаріїв навчань та тренувань з урахуванням обставин виникнення пожеж на інших об’єктах. | підприємства ПЕК Управління (участь представників) | Упродовж року (за окремими графіками) |
| 29. | Організація і проведення навчання і перевірки знань з пожежно-технічного мінімуму, спеціального навчання з питань пожежної безпеки. | підприємства ПЕК | Упродовж року (відповідно до затвердженого графіку) |
| 30. | Активізація діяльності пожежно-технічних комісій та добровільних пожежних формувань підприємства. Вжиття заходів до підвищення мотивації (стимулювання) виробничого персоналу до активної участі у діяльності добровільних формувань. | підприємства ПЕК | Упродовж року |
| 31. | Забезпечення підприємств, їхніх структурних підрозділів необхідною кількістю державних і галузевих нормативних документів з пожежної безпеки (з урахуванням нововведень), створення умов для своєчасного їх вивчення виробничим персоналом. | підприємства ПЕК | Постійно |
| 32. | Забезпечити якісне та своєчасне розслідування причин виникнення пожеж, вжиття заходів до недопущення їх у подальшому. | підприємства ПЕК | Упродовж року |
| 33. | Висвітлення діяльності підприємств ПЕК з пожежної безпеки у засобах масової інформації. | підприємства ПЕК | Упродовж року |

Начальник Управління охорони праці,

промислової безпеки та цивільного захисту                                          О. Усачов